PHỤ LỤC DANH MỤC

Hóa chất xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu; Vật tư tiêu hao

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 03/4/2025 của Công an tỉnh Lạng Sơn)

I. Danh mục hóa chất xét nghiệm

| STT | Mô tả hóa chất | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dung dịch hỗ trợ xét nghiệm huyết học | REAGENT PACK là bộ các dung dịch hỗ trợ sử dụng cho các xét nghiệm huyết học trên máy phân tích huyết học HA3, bao gồm: • Dung dịch pha loãng mẫu Diluent 3 Diff là dung dịch điện giải có chứa đệm, được ổn định và vi lọc (MF), dùng để pha loãng tự động các mẫu máu người, trong xét nghiệm định lượng và định tính hồng cầu (RBC), bạch cầu (WBC) và các thành phần bạch cầu, tiểu cầu (PLT) và xác định nồng độ hemoglobin (HGB), thực hiện trên máy phân tích huyết học HA3. • Dung dịch ly giải Lyse 3 Diff đã được ổn định và vi lọc (MF), được sử dụng để ly giải hồng cầu trong các xét nghiệm định lượng bạch cầu, phân tích 3 thành phần bạch cầu và xác định nồng độ hemoglobin trong mẫu máu (người), thực hiện trên máy phân tích huyết học HA3. • System Solution 3 Diff là dung dịch điện giải có chứa đệm, được ổn định và vi lọc (MF), dùng để rửa các ống dẫn đặc biệt trong máy phân tích huyết học HA3, hoặc tương đương. | Hộp | 2 |
| 2 | Bộ định nhóm máu ABO (Anti A; Anti B, Anti AB) | Thuốc thử xét nghiệm xác định nhóm máu ABO. Quy cách đóng gói 1 lọ x 10ml | Bộ | 7 |
| 3 | Hóa chất định lượng Glucose | Thành phần: R1: TRIS buffer pH 7.8 100 mmol/L, Mg2+ 4 mmol/L, ATP 2.1 mmol/L, NAD 2.1 mmol/L, R2: Mg2+ 4 mmol/L, Hexokinase (HK) ≥7.5 kU/L, Glucose-6-phosphatedehydrogenase (G6P-DH) ≥7.5 kU/L.Dải đo: lên đến 500 mg/dL (30 mmol/L) . Quy cách đóng gói: (R1: 4x570 tests, R2: 3x760 tests) hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 4 | Hóa chất định lượng Creatinine | Thành phần: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L, R2: Picric acid 20 mmol/L.Dải đo: lên đến 14 mg/dL. Quy cách đóng gói: (R1: 6x315 tests, R2: 6x315 tests) hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 5 | Hóa chất định lượng GOT | Thành phần: R1: TRIS pH 7.65 110 mmol/L, L-Aspartate 320 mmol/L, MDH (malate dehydrogenase) ≥800 U/L, LDH (lactate dehydrogenase) ≥1200 U/L, R2: 2-Oxoglutarate 85 mmol/L, NADH 1 mmol/L.Dải đo: lên đến 600 U/L. Quy cách đóng gói: (R1: 6x230 tests, R2: 6x230 tests) hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 6 | Hóa chất định lượng GPT | Thành phần: R1: TRIS pH 7.15 140 mmol/L, L-Alanine 700 mmol/L, LDH (lactate dehydrogenase) ≥2300 U/L, R2: 2-Oxoglutarate 85 mmol/L, NADH 1 mmol/L.Dải đo: lên đến 600 U/L. Quy cách đóng gói: (R1: 6x230 tests, R2: 6x230 tests) hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 7 | Hóa chất định lượng Urea | Thành phần: R1: TRIS pH 7.8 150 mmol/L, 2-Oxoglutarate 9 mmol/L, ADP 0.75 mmol/L, Urease ≥7 kU/L, GLDH (Glutamate dehydrogenase, bovine) ≥1 kU/L, R2: NADH 1.3 mmol/L.Dải đo: lên đến 300 mg/dL (50 mmol/L). Quy cách đóng gói: (R1: 4x570 tests, R2: 3x760 tests) hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 8 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hoá thường quy | Là chất hiệu chuẩn đông khô, có chứa vất liệu từ máu người (huyết thanh) và các phụ gia hóa học và vật liệu sinh học có nguồn gốc cụ thể. Quy cách đóng gói: 6x3ml hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 9 | Chất kiểm chuẩn giá trị bình thuờng cho xét nghiệm sinh hoá thường quy | Là một vật liệu kiểm soát dạng đông khô, chứa vật liệu từ máu người (huyết thanh) và thuốc, các thành phần hữu cơ và vô cơ và nguyên liệu sinh học có nguồn gốc cụ thể. Các nồng độ ở mức bình thường. Quy cách đóng gói: 6x5ml hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 10 | Chất kiểm chứng giá trị bệnh lý cho xét nghiệm sinh hoá thường quy | Là một vật liệu kiểm soát dạng đông khô, có chứa vật liệu từ máu người (huyết thanh), thuốc, các thành phần hữu cơ và vô cơ và nguyên liệu sinh học có nguồn gốc cụ thể. Các nồng độ ở mức bệnh lý. Quy cách đóng gói: 6x5ml hoặc tương đương | Hộp | 1 |
|  |  | Tổng: 10 khoản |  |  |

II. Danh mục vật tư y tế

| STT | Mô tả vật tư | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phim XRay khô Fuji DI-HL 20x25cm(8x10inch) Hộp 150 tờ | Hộp 150 tờ; kích thước : 20x25cm ( 8x10 inch) Kích cỡ: 20X25cm Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim khô Drypix series: Drypix Plus (4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge (8000), | Tờ | 750 |
| 2 | Ống nghiệm EDTA (Hộp 100 ống) | Thân ống nghiệm hình trụ đáy tròn được làm từ hạt nhựa PP (Polypropylen), không màu, độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính của mẫu, độ pH trung tính. Kích thước ống: 13 x 75 mm. Nắp ống nghiệm màu xanh dương (Blue) được làm từ hạt nhựa LDPE (Low Density Polyetylen). Bên trong ống chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate (EDTA K2) | Ống | 700 |
| 3 | Ống nghiệm Chimly (Hộp 100 ống) | Đóng gói: 100 ống/khay; 2400 ống/thùng Thành phần: Ống nghiệm chimigly kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu xám, thể tích 2ml. Hóa chất bên trong EDTA K2 + NaF. | Ống | 700 |
| 4 | Ống nghiệm Hepain (Hộp 100 ống) | Thân ống nghiệm hình trụ đáy tròn được làm từ hạt nhựa PP (Polypropylen), không màu, độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính của mẫu, độ pH trung tính. Kích thước ống: 13 x 75 mm. Nắp ống nghiệm màu đen (Black) được làm từ hạt nhựa LDPE (Low Density Polyetylen). Bên trong ống chứa chất kháng đông Heparin Lithium, có độ hòa tan và tinh khiết cao, giúp chống đông máu. | Ống | 700 |
| 5 | Bơm tiêm 5ml (Bơm chuyên dụng) (Hộp 100 cái) | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G hoặc 25G Xi lanh làm từ nhựa PP hoặc nhựa nguyên sinh khác đạt tiêu chuẩn Nguyên liệu đầu kim hoặc kim tiêm đạt tiêu chuẩn. Được tiệt trùng bằng khí E.O Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp | Cái | 700 |
| 6 | Đè lưỡi gỗ (hộp 100 cái) | Đặc điểm: Được chế biến từ gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi đưa ra thành phẩm nên đạt độ cứng, độ nhẵn cao an toàn trong sử dụng. Công dụng: Dùng để khám miệng, lưỡi, họng. Sản phẩm đã tiệt trùng và chỉ dùng một lần, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm qua đường miệng. Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp, | Hộp | 7 |
| 7 | Đầu côn xanh | Đầu côn được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm Dung tích: 0-1000ul Quy cách đóng gói: 500 cái/túi | Túi | 1 |
| 8 | Đầu côn vàng | Đầu côn được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm Dung tích: 0-100ul Quy cách đóng gói: 100 cái/túi | Túi | 1 |
| 9 | Cồn 70 (Chai 500ml) | Cồn 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng, chuyên dùng trong y tế, hoặc tương đương. | Chai | 6 |
| 10 | Găng tay khám y tế (Hộp 50 đôi) | - Sản xuất từ cao su thiên nhiên hoặc cao su tổng hợp - sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần - Không tiệt trùng Công dụng: sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, kiểm nghiệm, thí nghiệm hóa chất, chế biến thực phẩm, nha khoa, chăm sóc sức khỏe... Thông số kỹ thuật: + Độ dày tối thiểu vùng trơn nhẵn: 0,08mm + Độ dày tối đa vùng trơn nhẵn: 2mm + Chiều dài: 220mm + Chiều rộng lòng bàn tay: Size S: 80 ± 10mm Size M: 95±10mm Size I17: 110±10mm Lực kéo đứt: + Trước khi già hóa nhanh: min 7,0N + Sau khi già hóa nhanh: min 6,0N Độ giãn dài khi đứt: + Trước lão hoá: min 650% + Sau lão hoá: min 500% Độ kín nước: AQL 2,5 Quy cách đóng gói: 100 chiếc/ hộp | Đôi | 650 |
| 11 | Dung dịch khử nhiễm và khử trùng dung cụ Steranios 2% - Anios), Can 5lít | Thành phần: 2% Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, pH=6 Khử khuẩn mức độ cao: 10 phút. Đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 Tái sử dụng trong 30 ngày | Can | 2 |
| 12 | Băng dính cá nhân y tế | Băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích cỡ miếng băng 1,9cm x 7,2cm (đóng gói 102 miếng/hộp), | Miếng | 1020 |
| 13 | Gạc vô trùng (Gói 10 miếng) | Gạc phẫu thuật được làm từ vải dệt hút nước. Gạc có độ thấm hút cao. Mật độ, trọng lượng tuỳ thuộc nhu cầu của khách hàng; sản phẩm có quy cách, hình dạng, kích thước 10cm x 10cm x8 lớp. Đóng gói 10 miếng/gói, | Gói | 50 |
| 14 | Gel siêu âm (Can 5 lít) | Thành phần: Glycerin, Carbomer, Hydroxyethylcellulose, PEG 400, Methyparaben, Propyparaben, nước tinh khiết Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, phù hợp điện cực máy điện tim, điện não… Quy cách đóng gói: 5 lít/can | Can | 2 |
| 15 | Giấy siêu âm sony | Hộp 10 cuộn.Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 110 mm × 20 m, | Cuộn | 10 |
| 16 | Giấy in điện tim 3 cần | Giấy ghi kết quả đo điện tim 3 cần Size: 60mm x 30m, có sọc đỏ. Sử dụng trên các máy đo điện tim, máy đo điện tim gắng sức, dùng để in kết quả sau đo (đóng gói 1 cuộn), | Cuộn | 30 |
| 17 | Giấy in điện tim 6 cần | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 20 |
| 18 | Giấy in kết quả nước tiểu máy Mission U500 | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 10 |
| 19 | Giấy in kết quả máy huyết học | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 10 |
| 20 | Hộp đựng vật sắc nhọn (Hộp an toàn) | Kích thước: 5,2 lít Vật liệu làm hộp: Giấy Duplex được cán bóng 2 mặt có độ bền cao, cứng cáp chắc chắn. Bề mặt được phủ màng keo bảo vệ có tác dụng chống đâm xuyên, bảo vệ vật liệu. | Cái | 20 |
| 21 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 500ml | * Hoạt chất khử khuẩn: 45% - 70% Ethanol + 18% n-propanol hoặc hoạt chất tương đương * Hoạt chất làm sạch, tạo ẩm, dưỡng da, hương liệu, tạo màu... * Tiêu chí kỹ thuật khác: chai kèm vòi xịt, quang treo | Chai | 10 |
| 22 | Khẩu trang y tế tiệt trùng (Hộp 50 cái) | Khẩu trang y tế 3 lớp vô trùng | Cái | 500 |
| 23 | Dây garo có khóa | Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác hoặc có khóa nhựa. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. Sản phẩm có độ co giãn tốt, các góc cạnh không được sắc, cứng gây trầy xước da, dị ứng, làm sưng rát , đỏ đau trong quá trình sử dụng. | Cái | 20 |
| 24 | Giấy in khúc xạ mắt | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 20 |
|  |  | Tổng: 24 khoản |  |  |

III. Danh mục test xét nghiệm máu, nước tiểu

| STT | Mô tả vật tư | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test thử HIV | - Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch người. - Độ nhạy: 99.78% với mẫu huyết tương, 99.84% với mẫu huyết thanh, 99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 100% với mẫu máu toàn phần mao mạch - Độ đặc hiệu: 100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, 99.92% với mẫu huyết thanh. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% đối với HIV-1 và HIV-2 - Quy cách: Hộp 25 test | Test | 650 |
| 2 | Test thử HbsAg (Hộp 30 test) | Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B( HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Không cần dung dịch đệm (lọ Buffer). Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% so với CLIA. Ổn định 8 tuần tại 55 +/-1ᵒC . Độ chính xác 100%. Bảo quản: 2-40ᵒC. Kết quả xét nghiệm ổn định tới 30 phút Không phản ứng chéo với: Chikungunya, Zika, S.pneumoniae, S.pyogenese, Legionella pneumoniae, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1, H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella typhi, Rotavirus typ I, II, III, IV; HIV, HCV Hàm lượng: - Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 ± 0,15µg - Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà: 0,6 ± 0,12µg - Kháng thể đơn dòng kháng HBs- gắn keo vàng: 0,08± 0,16µg - IgYgà - gắn keo vàng: 0,015 ± 0,003µg Hộp 25 test | Test | 650 |
| 3 | Test thử chất gây nghiện 4 chỉ số | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + Amphetamine: 1000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% | Test | 700 |
| 4 | Test thử HCV | Phát hiện định tính kháng thể HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Không bị ảnh hưởng bởi các hợp chất thường hiện diện trong mẫu: Ribavirin, Caffein, Ethanol, máu toàn phần của phụ nữ mang thai,... Không phản ứng chéo với các chủng vi sinh vật: Viêm gan A, B, Influenza A/B, Dengue, Rotavirus, Syphillis, Rubella, Salmonella,... Độ nhạy: 98,9%; Độ đặc hiệu: 100% Bảo quản: 2-40°C Hộp 25 test | Test | 650 |
| 5 | Test thử nước tiểu 11 thông số Mission (Hộp 100 test) | 100 test/hộp Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để phát hiện định tính và bán định lượng các chất sau trong nước tiểu: ASC, GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU. Que thử sử dụng một lần, | Test | 700 |
|  |  | Tổng: 5 khoản |  |  |